## Kapitalwerte
Energiespar-Contracting ¦ Kaptitalwertberechnung
Kapitalwertberechnung Contracting / Eigenbesorgung
Maßnahme:
Alle Kostenangaben netto
Berechnungsgrundlagen
Jährliche Preissteigerungsraten
Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%] | Arbeit Heizenergie [%] | Arbeit Elektroenergie [%] | Wasser / Abwasser [%] | Instandhaltungs-kosten [%]
15 | -0.49% | 0.5% | 6.3% | 2.2% | 3%
Einspargarantie Angebot
Einspargarantie Wärmeenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage(n)) [Euro/a] | Einspargarantie Elektroenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage(n)/PV-Anlagen) [Euro/a] | Einspargarantie Wasser / Abwasser-Kosten [Euro/a] | Nachrichtlich: Wärmeenergie-Kosten durch KWK-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: Energiesteuer-erstattung und sonstige Einsparungen [Euro/a] | Nachrichtlich: Stromerzeugung durch KWK- bzw. PV-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: Einspargarantie gem. Objektliste = Summe der Kosten [Euro/a] | BITTE Kommentare beachten
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Angebotskonditionen
Dauer Hauptleistungsphase [a] | Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Nachrichtlich: Beteiligung AG an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung AG an Garantieeinsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionen in technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro]
12 | 0 | #DIV/0! | 0 | 50% | 0
Eigenbesorgung
Investitionen in technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Einsparprognose Eigenbesorgung zur garant. Einsparung [%] | Instandhaltungs- kosten bezogen auf Baukosten [%]
0 | 20% | 0 | 0 | 85% | 3%
Angebotsvergleich
CONTRACTING
| Jahr 0 = | 2025
lfd. Jahr |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kapitalwert
Jahr |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2039 | Summe
Contracting
Einspargarantie Kosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparung Instandhaltungskosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosteneinsparung durch CO2-Einsparung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor (Grundvergütung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoersparnis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EIGENBESORGUNG
Jahr 0 = |  | 2025 0 2025: 2025
lfd. Jahr |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kapitalwert
Jahr |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2039 | Summe
Eigenbesorgung
Einspargarantie Kosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosteneinsparung durch CO2-Einsparung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten |  | 2025 0 2025: 0
Nettoersparnis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
geprüfter Bieterwert CO2-Einsparung [t/a] |  | 2025 0 2025: 0
monetärer spez. CO2-Wert [€/t] |  | 2025 0 2025: 0
Vergütete CO2-Einsparung [€/a] |  | 2025 0 2025: 0
Nebenrechnungen | lfd. Jahr |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Contracting
Info: Grundvergütung Contractor gemäß Bereich Angebotskonditionen |  |  | 1: 0
Derzeit Vergütung Contractor (1 = ja; 0 = nein)? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vollständige Einsparung (1) oder geminderte Einsparung aufgrund Eigenbesorgung (<1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Einspargarantie Kosten [€]
Informativ: Einsparung komplett (ohne Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme komplett (mit Steigerungsrate; ohne KWK) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Wärme |  |  | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777
Elektroenergie komplett (Anteile mit Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro KWK- bzw. PV-Anlage(n) (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Elektro |  |  | 1.063 | 1.13 | 1.2012 | 1.2768 | 1.3573 | 1.4428 | 1.5337 | 1.6303 | 1.733 | 1.8422 | 1.9582 | 2.0816 | 2.2128 | 2.3522 | 2.5003
Elektroenergie komplett (Anteile ohne Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasser/Abwasser (mit Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wasser/Abwasser |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Wasser/Abwasser |  |  | 1.022 | 1.0445 | 1.0675 | 1.0909 | 1.1149 | 1.1395 | 1.1645 | 1.1902 | 1.2163 | 1.2431 | 1.2705 | 1.2984 | 1.327 | 1.3562 | 1.386
Energiest.erstattung/Sonstige Einsparungen (ohne Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Sonstige Einsparungen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KWK-Zuschlag gem. KWKG ges. (ohne Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übersicht KWK-Anlage / PV-Anlage(n) |  | Werte während der HL-Phase aus Objektliste, Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" übernehmen
KWK-Anlage |  | Nach der HL-Phase sind grundsätzlich die Werte des letzten vollen Jahres anzusetzen; die Einspeisevergütung ins öffentliche Netz sowie der KWK-Zuschlag sind jedoch auf 0 zu setzen. | [15 empty] | SUMME
Basis Einsparung Wärme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung [€]/a |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-Anlage(n) |  | Werte während der HL-Phase aus Objektliste, Tabellenblatt "Einspar-Entwickl" übernehmen. Nach der HL-Phase sind die gleichen Werte wie während der HL-Phase einzutragen
Basis Einsparung durch eigengenutzter Strom (incl. Leistung) [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz [€/a] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eingabefeld
berechnetes Feld
berechnetes Feld; ggf. anpassen
nicht benötigtes Feld
Note on A3: Blatt gegen unbeabsichtigtes Verändern geschützt - sollen aufgrund der Angebotskonzeption einzelne Zellen geändert werden, kann der Schutz aufgehoben werden (kein Passwort erforderlich). Die geänderte Version dient nur der Optimierung des eigenen Angebotes. Änderungen an der Datei erfolgen auf eigene Gefahr.
Note on A14: Kosteneinsparung aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft - OHNE Berücksichtigung der von KWK-Anlage(n) erzeugten Wärme bzw. der durch KWK-Anlage(n) verursachten Energieträgerverbräuche
Note on B14: Kosten einsparung aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft - OHNE Berücksichtigung der von KWK- bzw. PV-Anlage(n) erzeugten Strommengen. Der Zuschlag für KWK-Strom gem. KWKG ist hier nicht zu berücksichtigen - dieser ist bei "KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n)" einzutragen
Note on D14: Dient der Information Es sind die Werte der Objektliste einzutragen. Es handelt sich um die Kostenminderungen bei den bisherigen Wärmeerzeugern durch den Einsatz der KWK-Anlage abzüglich der Mehrkosten des für den Betrieb der KWK-Anlage erforderlichen Energieträgers. Mehrkosten: negative Werte Die Energiesteuererstattung für durch die KWK-Anlage verbrauchten Energieträger wird bei "Energiesteuererstattung und ..." eingetragen. Der eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung wird der jeweilige Jahreswert angesetzt.
Note on E14: Dient der Information Es sind für die Energiesteuererstattung und die sonstigen Einsparungen die Werte der Objektliste einzutragen. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage bzw. die manuell eingetragenen sonstigen Einsparungen angesetzt.
Note on F14: Dient der Information Es sind die Werte der Objektliste einzutragen. Es handelt sich um die eingesparten Kosten a) durch Einspeisung der KWK- bzw. PV-Anlage(n) ins Liegenschaftsnetz (eingesparter Strombezug) b) durch Einspeisung der KWK- bzw. PV-Anlage(n) ins öffentl. Netz bei KWK-Anlage(n) >50 kW_el: die Vergütung entfällt ggf. mit Wegfall des KWK- Zuschlages Der eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein - in der Kapitalwertberechnung wird der jeweilige Jahreswert angesetzt. Der Zuschlag für KWK-Strom gem. KWKG ist hier nicht zu berücksichtigen - dieser ist bei "KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n)" einzutragen
Note on G14: Dient der Information Es ist der Wert der Objektliste einzutragen. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung wird der jeweilige Jahreswert angesetzt.
Note on H14: Aufgrund der Variabilität einzelner Zellen (z.B. Erhalt des Zuschlages gem. KWK-Gesetz maximal 60.000 bzw. 30.000 Stunden, Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers endet bei Leistung >50 kW_elektr mit Ablauf der Zuschlagszahlung, ...), kann die Garantie bei Einsatz von KWK-Anlage(n) nicht als ein konstanter Wert angegeben werden. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK- bzw. PV-Anlage(n) angesetzt.
Note on C18: Nachrichtlich: Je nach Angebotsstruktur kann sich der prozentuale Wert über die Vertragsjahre verändern (konstante Beteiligung des AG, unterschiedliche Höhe der Einspargarantie)
Note on D18: Die Beteiligung AG ist fix über die Vertragslaufzeit
Note on C29: 0. Jahr = Zeitpunkt der Abdiskontierung. Zahlungsströme im 0. Jahr sind die direkt haushaltsfinanzierten Investitionskosten der Eigenbesorgung.
Note on D29: 1. Jahr = angesetzter Beginn der Einsparung
Note on A34: Steigerungsrate wie bei Wärme
Note on A35: Berechnung basiert auf gleichbleibende Grundvergütung über die Laufzeit; trifft das nicht zu, ist der Wert manuell anzupassen
Note on C42: 0. Jahr = Zeitpunkt der Abdiskontierung. Zahlungsströme im 0. Jahr sind die direkt haushaltsfinanzierten Investitionskosten der Eigenbesorgung.
Note on D42: 1. Jahr = angesetzter Beginn der Einsparung
Note on A77: Umfasst nur den selbst genutzten Strom
Note on A79: umfasst den eingespeisten Strom; Anlage nach EEG: feste Vergütung für 20 Jahre / Anlage nach KWKG: hier wird aufgrund Preisentwicklung Börse mit festen Werten gerechnet keine Preissteigerungsrate angesetzt
Note on C83: keine Preissteigerungsrate angesetzt
Note on A84: Hier bitte Einsparungen eintragen, die den anderen Zellen nicht zugeordnet werden können
Note on A86: keine Preissteigerungsrate angesetzt
Note on A91: Falls Laufzeiten über die Jahre aufgrund der KWK-Zuschlagszahlungen variieren, bitte manuell anpassen
Note on A92: Info zur Formel: Von der durch die KWK-Anlage erzeugten Strommenge wird der ins öffentliche Netz eingespeiste Anteil abgezogen Falls Laufzeiten über die Jahre aufgrund der KWK-Zuschlagszahlungen variieren, bitte manuell anpassen
Note on A93: Die Berechnung stellt den Fall dar, dass der Netzbetreiber den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom nur dann kaufmännisch vergütet, wenn im Jahr die angesetzte Dauer die maximale Dauer des KWK-Zuschlages nicht überschritten ist. Erfolgt die Einspeisevergütung darüber hinaus bzw. wird für KWK-Anlagen <= 50 kW_elektr. auch darüber hinaus die Einspeisung vergütet, sind die Werte/Formeln manuell anzupassen
Note on A95: Im Falle einer manuellen Erfassung, bitte die einzelnen jährlichen Werte und keine Durchschnittswerte eintragen
Note on C99: Bitte die einzelnen jährlichen Werte und keine Durchschnittswerte eintragen